## Seite 1
LUFTGÜTEMESSNETZ BRANDENBURG
Monatsbericht
Schwefeldioxid [µg/m3] November 2021
Messort | MW | max1h-MW | 1h-MW > 350 | max Tag-M | Tage > 125 | Verf.
Cottbus | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 99.6
Dallgow-Döberitz | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 99.9
Eisenhüttenstadt | 3 | 15 | 0 | 5 | 0 | 94.9
Potsdam-Zentrum | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 99.9
Schwedt/Oder | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 99.7
Spreewald + | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 100
Legende:
MW ...Mittelwert
max 1h-MW ...Maximaler Einstundenmittelwert
1h-MW>180 ...Einstundenmittelwerte größer 180 µg/m3
1h-MW>200 ...Einstundenmittelwerte größer 200 µg/m3
1h-MW>350 ...Einstundenmittelwerte größer 350 µg/m3
max 8h-GM ...Maximaler 8h-Gleitmittelwert
8h-GM>10 ...8h-Gleitmittelwerte größer 10 mg/m3
max Tag-M ...Maximaler Tagesmittelwert
Tage>120 ...Tage mit 8h-Gleitmittelwerten größer 120 µg/m3
TMW>50 ...Tage mit Tagesmittelwerten größer 50 µg/m3
TMW>125 ...Tagesmittelwerte größer 125 µg/m3
Verf.% ...gültige Messwerte im Zeitraum (Verfügbarkeit in %)
gült.Tage ...gültige Tagesmittelwerte im Zeitraum (Verfügbarkeit)

## Seite 2
LUFTGÜTEMESSNETZ BRANDENBURG
Monatsbericht
PM10 [µg/m3] November 2021
Messort | MW | max1h-MW | max Tag-M | Tage > 50 | gült. Tage
Blankenfelde-Mahlow | 17 | 57 | 36 | 0 | 30
Brandenburg a.d.Havel | 15 | 38 | 31 | 0 | 30
Cottbus | 17 | 56 | 39 | 0 | 30
Dallgow-Döberitz | 14 | 38 | 31 | 0 | 30
Eisenhüttenstadt | 14 | 57 | 37 | 0 | 30
Elsterwerda | 16 | 47 | 31 | 0 | 30
Frankfurt (Oder) | 15 | 52 | 35 | 0 | 30
Hasenholz (Buckow) + | 16 | 42 | 34 | 0 | 30
Luckenwalde | 15 | 58 | 32 | 0 | 30
Lütte (Belzig) + | 13 | 39 | 30 | 0 | 30
Nauen | 16 | 42 | 34 | 0 | 30
Neuruppin | 18 | 64 | 37 | 0 | 30
Potsdam, Groß Glienicke | 14 | 35 | 29 | 0 | 28
Potsdam-Zentrum | 15 | 37 | 30 | 0 | 30
Schwedt/Oder | 15 | 48 | 36 | 0 | 30
Spreewald + | 15 | 53 | 37 | 0 | 30
Spremberg | 18 | 53 | 37 | 0 | 30
Wittenberge | 14 | 36 | 29 | 0 | 30
Bernau, Lohmühlenstr. v | 18 | 47 | 38 | 0 | 30
Brandenburg,Neuendorfer Str. v | 17 | 121 | 35 | 0 | 30
Cottbus, Bahnhofstr. v | 18 | 151 | 40 | 0 | 30
Eberswalde, Breite Str. v | 16 | 48 | 37 | 0 | 30
Frankfurt(O), Leipziger Str. v | 19 | 55 | 38 | 0 | 30
Potsdam, Großbeerenstr. v | 17 | 44 | 32 | 0 | 30
Potsdam, Zeppelinstr. v | 17 | 44 | 35 | 0 | 30
Schönefeld, Flughafen* | 13 | 50 | 34 | 0 | 30
Legende:
MW ...Mittelwert
max 1h-MW ...Maximaler Einstundenmittelwert
1h-MW>180 ...Einstundenmittelwerte größer 180 µg/m3
1h-MW>200 ...Einstundenmittelwerte größer 200 µg/m3
1h-MW>350 ...Einstundenmittelwerte größer 350 µg/m3
max 8h-GM ...Maximaler 8h-Gleitmittelwert
8h-GM>10 ...8h-Gleitmittelwerte größer 10 mg/m3
max Tag-M ...Maximaler Tagesmittelwert
Tage>120 ...Tage mit 8h-Gleitmittelwerten größer 120 µg/m3
TMW>50 ...Tage mit Tagesmittelwerten größer 50 µg/m3
TMW>125 ...Tagesmittelwerte größer 125 µg/m3
Verf.% ...gültige Messwerte im Zeitraum (Verfügbarkeit in %)
gült.Tage ...gültige Tagesmittelwerte im Zeitraum (Verfügbarkeit)

## Seite 3
LUFTGÜTEMESSNETZ BRANDENBURG
Monatsbericht
PM2.5 [µg/m3] November 2021
Messort | MW | max1h-MW | max Tag-M | gült. Tage
Blankenfelde-Mahlow | 15 | 53 | 33 | 30
Brandenburg a.d.Havel | 13 | 34 | 28 | 30
Cottbus | 15 | 51 | 36 | 30
Dallgow-Döberitz | 12 | 34 | 28 | 30
Eisenhüttenstadt | 12 | 53 | 31 | 30
Elsterwerda | 14 | 42 | 29 | 30
Frankfurt (Oder) | 13 | 46 | 31 | 30
Hasenholz (Buckow) + | 13 | 39 | 30 | 30
Luckenwalde | 14 | 53 | 29 | 30
Lütte (Belzig) + | 11 | 35 | 26 | 30
Nauen | 13 | 32 | 28 | 30
Neuruppin | 15 | 54 | 32 | 30
Potsdam, Groß Glienicke | 12 | 32 | 25 | 28
Potsdam-Zentrum | 13 | 34 | 27 | 30
Schwedt/Oder | 13 | 43 | 32 | 30
Spreewald + | 13 | 49 | 33 | 30
Spremberg | 16 | 48 | 33 | 30
Wittenberge | 11 | 30 | 26 | 30
Bernau, Lohmühlenstr. v | 14 | 38 | 31 | 30
Brandenburg,Neuendorfer Str. v | 13 | 36 | 29 | 30
Cottbus, Bahnhofstr. v | 15 | 54 | 37 | 30
Eberswalde, Breite Str. v | 13 | 41 | 31 | 30
Frankfurt(O), Leipziger Str. v | 16 | 50 | 35 | 30
Potsdam, Großbeerenstr. v | 14 | 39 | 28 | 30
Potsdam, Zeppelinstr. v | 14 | 39 | 30 | 30
Schönefeld, Flughafen* | 10 | 46 | 32 | 28
Legende:
MW ...Mittelwert
max 1h-MW ...Maximaler Einstundenmittelwert
1h-MW>180 ...Einstundenmittelwerte größer 180 µg/m3
1h-MW>200 ...Einstundenmittelwerte größer 200 µg/m3
1h-MW>350 ...Einstundenmittelwerte größer 350 µg/m3
max 8h-GM ...Maximaler 8h-Gleitmittelwert
8h-GM>10 ...8h-Gleitmittelwerte größer 10 mg/m3
max Tag-M ...Maximaler Tagesmittelwert
Tage>120 ...Tage mit 8h-Gleitmittelwerten größer 120 µg/m3
TMW>50 ...Tage mit Tagesmittelwerten größer 50 µg/m3
TMW>125 ...Tagesmittelwerte größer 125 µg/m3
Verf.% ...gültige Messwerte im Zeitraum (Verfügbarkeit in %)
gült.Tage ...gültige Tagesmittelwerte im Zeitraum (Verfügbarkeit)

## Seite 4
LUFTGÜTEMESSNETZ BRANDENBURG
Monatsbericht
Ozon [µg/m3] November 2021
Messort | MW | max1h-MW | 1h-MW > 180 | max8h-GM | Tage > 120 | Verf.
Blankenfelde-Mahlow | 29 | 73 | 0 | 69 | 0 | 100
Brandenburg a.d.Havel | 31 | 76 | 0 | 72 | 0 | 99.9
Cottbus | 40 | 84 | 0 | 82 | 0 | 100
Dallgow-Döberitz | 33 | 76 | 0 | 71 | 0 | 99.9
Eisenhüttenstadt | 31 | 73 | 0 | 65 | 0 | 99.3
Elsterwerda | 29 | 74 | 0 | 68 | 0 | 99.7
Frankfurt (Oder) | 34 | 73 | 0 | 68 | 0 | 99.9
Hasenholz (Buckow) + | 32 | 75 | 0 | 67 | 0 | 99.9
Luckenwalde | 29 | 73 | 0 | 71 | 0 | 99.4
Lütte (Belzig) + | 33 | 79 | 0 | 75 | 0 | 99.9
Nauen | 31 | 73 | 0 | 69 | 0 | 100
Neuruppin | 33 | 66 | 0 | 60 | 0 | 100
Potsdam, Groß Glienicke | 31 | 75 | 0 | 70 | 0 | 99.9
Potsdam-Zentrum | 34 | 77 | 0 | 74 | 0 | 99.9
Schwedt/Oder | 34 | 73 | 0 | 67 | 0 | 100
Spreewald + | 33 | 76 | 0 | 71 | 0 | 100
Spremberg | 30 | 78 | 0 | 74 | 0 | 100
Wittenberge | 35 | 75 | 0 | 72 | 0 | 100
Schönefeld, Flughafen* | # | # | 0 | # | 0 | 0
Legende:
MW ...Mittelwert
max 1h-MW ...Maximaler Einstundenmittelwert
1h-MW>180 ...Einstundenmittelwerte größer 180 µg/m3
1h-MW>200 ...Einstundenmittelwerte größer 200 µg/m3
1h-MW>350 ...Einstundenmittelwerte größer 350 µg/m3
max 8h-GM ...Maximaler 8h-Gleitmittelwert
8h-GM>10 ...8h-Gleitmittelwerte größer 10 mg/m3
max Tag-M ...Maximaler Tagesmittelwert
Tage>120 ...Tage mit 8h-Gleitmittelwerten größer 120 µg/m3
TMW>50 ...Tage mit Tagesmittelwerten größer 50 µg/m3
TMW>125 ...Tagesmittelwerte größer 125 µg/m3
Verf.% ...gültige Messwerte im Zeitraum (Verfügbarkeit in %)
gült.Tage ...gültige Tagesmittelwerte im Zeitraum (Verfügbarkeit)

## Seite 5
LUFTGÜTEMESSNETZ BRANDENBURG
Monatsbericht
Kohlenmonoxid [mg/m3] November 2021
Messort | MW | max1h-MW | max8h-GM | 8h-GM > 10 | Verf.
Blankenfelde-Mahlow | 0.32 | 0.99 | 0.86 | 0 | 99.9
Dallgow-Döberitz | 0.25 | 0.78 | 0.66 | 0 | 99.9
Eisenhüttenstadt | 0.31 | 1.03 | 0.67 | 0 | 99.4
Frankfurt(O), Leipziger Str. v | 0.42 | 1.13 | 0.75 | 0 | 99.9
Potsdam, Zeppelinstr. v | 0.34 | 0.77 | 0.7 | 0 | 99.7
Schönefeld, Flughafen* | 0.28 | 0.95 | 0.75 | 0 | 100
Legende:
MW ...Mittelwert
max 1h-MW ...Maximaler Einstundenmittelwert
1h-MW>180 ...Einstundenmittelwerte größer 180 µg/m3
1h-MW>200 ...Einstundenmittelwerte größer 200 µg/m3
1h-MW>350 ...Einstundenmittelwerte größer 350 µg/m3
max 8h-GM ...Maximaler 8h-Gleitmittelwert
8h-GM>10 ...8h-Gleitmittelwerte größer 10 mg/m3
max Tag-M ...Maximaler Tagesmittelwert
Tage>120 ...Tage mit 8h-Gleitmittelwerten größer 120 µg/m3
TMW>50 ...Tage mit Tagesmittelwerten größer 50 µg/m3
TMW>125 ...Tagesmittelwerte größer 125 µg/m3
Verf.% ...gültige Messwerte im Zeitraum (Verfügbarkeit in %)
gült.Tage ...gültige Tagesmittelwerte im Zeitraum (Verfügbarkeit)

## Seite 6
LUFTGÜTEMESSNETZ BRANDENBURG
Monatsbericht
Stickstoffdioxid [µg/m3] November 2021
Messort | MW | max1h-MW | 1h-MW > 200 | max Tag-M | Verf.
Blankenfelde-Mahlow | 14 | 50 | 0 | 24 | 99.4
Brandenburg a.d.Havel | 13 | # | 0 | # | 53.3
Cottbus | 13 | 39 | 0 | 22 | 99.9
Dallgow-Döberitz | 12 | 47 | 0 | 21 | 99.6
Eisenhüttenstadt | 11 | 37 | 0 | 17 | 99.9
Elsterwerda | 14 | 36 | 0 | 24 | 99.7
Frankfurt (Oder) | 12 | 42 | 0 | 20 | 99.9
Hasenholz (Buckow) + | 10 | 41 | 0 | 21 | 99.9
Luckenwalde | 13 | 42 | 0 | 21 | 99.9
Lütte (Belzig) + | 8 | 27 | 0 | 16 | 99.9
Nauen | 14 | 43 | 0 | 28 | 99.9
Neuruppin | 15 | 44 | 0 | 22 | 100
Potsdam, Groß Glienicke | 12 | 37 | 0 | 20 | 99.9
Potsdam-Zentrum | 16 | 52 | 0 | 26 | 99.9
Schwedt/Oder | 10 | 34 | 0 | 15 | 100
Spreewald + | 7 | 26 | 0 | 16 | 100
Spremberg | 12 | 30 | 0 | 15 | 100
Wittenberge | 10 | 38 | 0 | 22 | 100
Bernau, Lohmühlenstr. v | 21 | 61 | 0 | 35 | 99.7
Brandenburg,Neuendorfer Str. v | 23 | 70 | 0 | 37 | 99.9
Cottbus, Bahnhofstr. v | 23 | 60 | 0 | 35 | 99.7
Eberswalde, Breite Str. v | 20 | 65 | 0 | 32 | 99.2
Frankfurt(O), Leipziger Str. v | 29 | 85 | 0 | 52 | 99.9
Potsdam, Großbeerenstr. v | 26 | 76 | 0 | 38 | 99.9
Potsdam, Zeppelinstr. v | 22 | 56 | 0 | 33 | 99.9
Schönefeld, Flughafen* | 21 | 65 | 0 | 30 | 100
Legende:
MW ...Mittelwert
max 1h-MW ...Maximaler Einstundenmittelwert
1h-MW>180 ...Einstundenmittelwerte größer 180 µg/m3
1h-MW>200 ...Einstundenmittelwerte größer 200 µg/m3
1h-MW>350 ...Einstundenmittelwerte größer 350 µg/m3
max 8h-GM ...Maximaler 8h-Gleitmittelwert
8h-GM>10 ...8h-Gleitmittelwerte größer 10 mg/m3
max Tag-M ...Maximaler Tagesmittelwert
Tage>120 ...Tage mit 8h-Gleitmittelwerten größer 120 µg/m3
TMW>50 ...Tage mit Tagesmittelwerten größer 50 µg/m3
TMW>125 ...Tagesmittelwerte größer 125 µg/m3
Verf.% ...gültige Messwerte im Zeitraum (Verfügbarkeit in %)
gült.Tage ...gültige Tagesmittelwerte im Zeitraum (Verfügbarkeit)

## Seite 7
LUFTGÜTEMESSNETZ BRANDENBURG
Monatsbericht
Stickstoffmonoxid [µg/m3] November 2021
Messort | MW | max1h-MW | max Tag-M | Verf.
Blankenfelde-Mahlow | 6 | 227 | 33 | 99.4
Brandenburg a.d.Havel | 2 | # | # | 53.3
Cottbus | 4 | 58 | 17 | 99.9
Dallgow-Döberitz | 2 | 53 | 8 | 99.6
Eisenhüttenstadt | 2 | 36 | 9 | 99.9
Elsterwerda | 3 | 75 | 30 | 99.7
Frankfurt (Oder) | 2 | 25 | 5 | 99.9
Hasenholz (Buckow) + | 1 | 18 | 5 | 99.9
Luckenwalde | 4 | 74 | 20 | 99.9
Lütte (Belzig) + | 1 | 14 | 2 | 99.9
Nauen | 2 | 40 | 8 | 99.9
Neuruppin | 8 | 82 | 24 | 100
Potsdam, Groß Glienicke | 3 | 64 | 14 | 99.9
Potsdam-Zentrum | 4 | 72 | 21 | 99.9
Schwedt/Oder | 2 | 37 | 6 | 100
Spreewald + | 1 | 10 | 4 | 100
Spremberg | 3 | 70 | 14 | 100
Wittenberge | 1 | 21 | 6 | 100
Bernau, Lohmühlenstr. v | 15 | 182 | 52 | 99.7
Brandenburg,Neuendorfer Str. v | 21 | 264 | 73 | 99.9
Cottbus, Bahnhofstr. v | 20 | 155 | 55 | 99.7
Eberswalde, Breite Str. v | 21 | 136 | 52 | 99.2
Frankfurt(O), Leipziger Str. v | 35 | 190 | 65 | 99.9
Potsdam, Großbeerenstr. v | 26 | 199 | 68 | 99.9
Potsdam, Zeppelinstr. v | 16 | 115 | 44 | 99.9
Schönefeld, Flughafen* | 4 | 63 | 17 | 100
Legende:
MW ...Mittelwert
max 1h-MW ...Maximaler Einstundenmittelwert
1h-MW>180 ...Einstundenmittelwerte größer 180 µg/m3
1h-MW>200 ...Einstundenmittelwerte größer 200 µg/m3
1h-MW>350 ...Einstundenmittelwerte größer 350 µg/m3
max 8h-GM ...Maximaler 8h-Gleitmittelwert
8h-GM>10 ...8h-Gleitmittelwerte größer 10 mg/m3
max Tag-M ...Maximaler Tagesmittelwert
Tage>120 ...Tage mit 8h-Gleitmittelwerten größer 120 µg/m3
TMW>50 ...Tage mit Tagesmittelwerten größer 50 µg/m3
TMW>125 ...Tagesmittelwerte größer 125 µg/m3
Verf.% ...gültige Messwerte im Zeitraum (Verfügbarkeit in %)
gült.Tage ...gültige Tagesmittelwerte im Zeitraum (Verfügbarkeit)